УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

_________________ / _______________ /

«___» _____________ 20___ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности

в __________________________________________________

Типовой шаблон. Замените подчёркнутые поля и реквизиты на данные вашей организации. Документ подготовлен для опасных производственных объектов III–IV класса опасности (сосуды под давлением, криогенное оборудование).

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 №2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».

1.2. Производственный контроль является составной частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется путём проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления производственного контроля в организации.

2. Цели и задачи производственного контроля

2.1. Основной целью производственного контроля является предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, обеспечение готовности к локализации и ликвидации последствий аварий.

2.2. Задачи производственного контроля:

обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности;

анализ состояния промышленной безопасности, разработка мер по её повышению;

контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных нормативными правовыми актами;

координация работ, направленных на предупреждение аварий, и контроль за их проведением;

контроль за своевременным проведением экспертизы промышленной безопасности, диагностики, освидетельствования технических устройств.

3. Ответственный за осуществление производственного контроля

3.1. Ответственным за осуществление производственного контроля назначается работник, соответствующий требованиям ПП РФ №2168 (наличие высшего технического образования, стажа работы, аттестации в области промышленной безопасности).

3.2. Ответственным за производственный контроль назначен: __________________________________________________

Должность: __________________________________________________

3.3. Ответственный за производственный контроль обязан организовывать и проводить проверки состояния промышленной безопасности, разрабатывать план мероприятий, доводить информацию о состоянии промышленной безопасности до руководства организации.

4. Функции производственного контроля

обеспечение проведения контроля за соблюдением работниками требований промышленной безопасности;

разработка плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверок;

организация проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств;

участие в техническом расследовании причин аварий и инцидентов;

проведение анализа состояния промышленной безопасности, в том числе организация аудитов;

организация подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;

контроль за устранением причин возникновения аварий и инцидентов.

5. Планирование и отчётность

5.1. Производственный контроль осуществляется в соответствии с планом мероприятий, разрабатываемым ежегодно и утверждаемым руководителем организации.

5.2. Сведения об организации производственного контроля ежегодно, до 1 апреля, направляются в территориальный орган Ростехнадзора по форме, установленной Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 №518.

5.3. Результаты производственного контроля оформляются актами, протоколами и регистрируются в соответствующих журналах.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем организации.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом руководителя организации при изменении нормативных требований.

Шаблон подготовлен МедГазПро · medgas.pro · safeopo@yandex.ru
Документ носит справочный характер. Адаптируйте под вашу организацию и проверьте актуальность нормативных требований на момент применения.