ОБРАЗЕЦ. Документ сгенерирован на основе демо-данных. Требует заполнения и проверки специалистом перед использованием.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИМЕР-ГАЗ»

ООО «Пример-Газ»

| СОГЛАСОВАНО Ответственный за ПК ОРПД ________________________________ (подпись, дата) И.И. Иванов (ФИО) «____» ____________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Пример-Газ» ________________________________ (подпись, дата) Д.Д. Демидов (ФИО) «____» ____________ 20___ г. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о производственном контроле за соблюдением

требований промышленной безопасности

Номер документа: П-ПК-ОРПД-001

Версия: 1.0

Разработано в соответствии с ФЗ-116 ст.11, ПП РФ №2168 от 18.12.2020 (ред. от 29.07.2023 №1233, вступ. 01.09.2024), п.232–233 ФНП ОРПД (Приказ РТН №536)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности (далее — Положение, ПК) разработано в соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее — ФЗ №116) и Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 №2168 (в ред. от 29.07.2023 №1233, вступ. в силу 01.09.2024; далее — Правила ПК).

1.2. Настоящее Положение распространяется на ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИМЕР-ГАЗ» (далее — Организация) и устанавливает порядок организации и осуществления производственного контроля на следующем опасном производственном объекте (далее — ОПО):

— Участок ГНС «Демо» рег.№ А12-34567-0001, г. Москва, ул. Демонстрационная, д. 1, стр. 2 — III класс опасности, Сеть газопотребления.

1.3. Производственный контроль является составной частью системы управления промышленной безопасностью Организации и обеспечивает выполнение требований ФЗ №116, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, иных нормативных правовых актов.

1.4. Настоящее Положение утверждается руководителем Организации и обязательно для исполнения всеми работниками, участвующими в эксплуатации ОПО.

1.5. Положение подлежит пересмотру в случаях: изменения требований законодательства; изменения состава ОПО или условий их эксплуатации; по результатам расследования аварий и инцидентов; не реже одного раза в 5 лет.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Целью производственного контроля является обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов и несчастных случаев на ОПО.

2.2. Задачи производственного контроля:

— контроль за соблюдением работниками требований промышленной безопасности;

— анализ состояния промышленной безопасности на ОПО, в том числе путём проведения проверок;

— разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предупреждение аварий на ОПО;

— контроль за своевременным проведением технических освидетельствований, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности ОРПД;

— контроль за подготовкой и аттестацией работников в области промышленной безопасности;

— ведение документации и отчётности по производственному контролю.

3. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля (ОПК)

В соответствии с пунктом 7 Правил ПК и п.232–233 ФНП ОРПД, с учётом численности работников Организации (менее 150 человек), функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, возлагаются на Главный инженер — Иванов Иван Иванович (далее — ОПК).

ОПК должен соответствовать следующим требованиям (п.8 Правил ПК в ред. ПП №1233):

— наличие высшего технического образования, соответствующего профилю ОПО;

— стаж работы на ОПО отрасли не менее 3 лет;

— аттестация в области промышленной безопасности не реже одного раза в 5 лет;

— прохождение дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности не реже одного раза в 5 лет.

ОПК не может одновременно являться ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ОРПД (ОИС) — совмещение недопустимо (п.232 ФНП ОРПД).

3.2. Обязанности ОПК (лица, ответственного за осуществление ПК)

В соответствии с п.13.1 Правил ПК (введён ПП №1233) ОПК обеспечивает организацию:

— подготовки настоящего Положения и внесения в него изменений;

— разработки ежегодного плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверок;

— контроля за своевременным выполнением работниками, осуществляющими ПК, возложенных на них обязанностей;

— подготовки и представления ежегодных сведений об организации ПК в МТУ Ростехнадзора в срок до 1 апреля (п.2 ст.11 ФЗ №116).

В соответствии с п.14 Правил ПК ОПК обеспечивает:

— контроль за соблюдением работниками требований нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области промышленной безопасности;

— разработку мер по улучшению состояния промышленной безопасности и предупреждению аварий и инцидентов;

— контроль за своевременным проведением необходимых испытаний, технических освидетельствований, экспертизы промышленной безопасности;

— контроль за соблюдением технологической дисциплины.

3.3. Права ОПК

ОПК имеет право:

— беспрепятственно посещать ОПО в целях осуществления ПК;

— знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния промышленной безопасности;

— участвовать в расследовании аварий и инцидентов на ОПО;

— вносить руководителю Организации предложения об отстранении от работы лиц, нарушающих требования промышленной безопасности;

— вносить предложения о поощрении работников, принимавших участие в разработке мер по повышению промышленной безопасности.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРОК

4.1. Производственный контроль осуществляется путём проведения проверок состояния промышленной безопасности на ОПО.

4.2. Плановые проверки

ОПК проводит плановые проверки в соответствии с ежегодным планом мероприятий:

— ежемесячные обходы ОПО с проверкой состояния оборудования, документации, соблюдения производственных инструкций;

— ежеквартальные проверки состояния технической документации на ОРПД (паспорта, журналы, акты);

— проверки готовности персонала к действиям при аварии — не реже одного раза в год (противоаварийные тренировки);

— проверки соблюдения сроков технических освидетельствований, поверки КИП, проверки предохранительных клапанов.

4.3. Внеплановые проверки

Внеплановые проверки проводятся в случаях:

— аварии или инцидента на ОПО;

— обращения работника с жалобой на нарушение требований промышленной безопасности;

— получения предписания МТУ Ростехнадзора;

— изменения технологических условий эксплуатации ОРПД.

4.4. Результаты всех проверок документируются в журнале производственного контроля. По результатам разрабатываются мероприятия с указанием сроков устранения нарушений и ответственных исполнителей.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПОДГОТОВКОЙ ПЕРСОНАЛА

5.1. ОПК осуществляет контроль за:

— своевременным прохождением аттестации специалистов в области промышленной безопасности (не реже одного раза в 5 лет);

— своевременным прохождением периодической проверки знаний обслуживающего персонала (не реже одного раза в 12 месяцев);

— наличием действующих удостоверений о допуске к самостоятельной работе;

— прохождением медицинских осмотров персоналом, обслуживающим ОРПД;

— проведением инструктажей (первичных, повторных, внеплановых) в установленные сроки.

5.2. Сведения об аттестации и проверках знаний персонала вносятся в журнал учёта и фиксируются в протоколах экзаменационной комиссии.

6. УЧЁТ И РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ

6.1. ОПК организует учёт аварий и инцидентов на ОПО в журнале регистрации инцидентов (п.233(г) ФНП ОРПД).

6.2. ОПК обеспечивает уведомление МТУ Ростехнадзора об аварии — немедленно, об инциденте — в течение 24 часов с момента его возникновения (ст.9 ФЗ №116).

6.3. По каждому инциденту ОПК организует анализ причин, разработку и контроль выполнения корректирующих мероприятий. Результаты отражаются в ежегодных сведениях об организации ПК.

7. ЕЖЕГОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПК

7.1. В срок до 1 апреля ОПК обеспечивает подготовку и направление в МТУ Ростехнадзора ежегодных сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за прошедший календарный год (п.2 ст.11 ФЗ №116).

7.2. В сведениях указываются: сведения о лице, ответственном за осуществление ПК; количество проведённых проверок; выявленные нарушения и принятые меры; сведения об авариях и инцидентах; сведения о готовности Организации к ликвидации аварий; иные сведения в соответствии с установленной формой.

7.3. Непредставление или нарушение срока подачи сведений влечёт административную ответственность по ст.9.1 КоАП РФ.

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

8.1. В рамках производственного контроля ведётся следующая документация:

— настоящее Положение о производственном контроле;

— ежегодный план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности;

— журнал производственного контроля (результаты проверок, выявленные нарушения, мероприятия);

— журнал регистрации инцидентов;

— журнал противоаварийных тренировок;

— документация по аттестации и проверке знаний персонала (протоколы, удостоверения);

— ежегодные сведения об организации ПК (копии, направленных в Ростехнадзор).

8.2. Документация хранится у ОПК или в установленном распорядительными документами Организации месте.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля (ОПК), несёт ответственность за организацию и надлежащее осуществление производственного контроля в соответствии с требованиями ФЗ №116 и Правил ПК.

9.2. Работники Организации несут ответственность за соблюдение требований промышленной безопасности в соответствии с должностными инструкциями и производственными инструкциями.

9.3. Нарушение требований промышленной безопасности влечёт дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Подпись / дата | ФИО |
| --- | --- | --- |
| ОПК ОРПД, Главный инженер | _____________ «__» _____ 20__ г. | Иванов Иван Иванович |
| ОИС ОРПД, Ведущий инженер | _____________ «__» _____ 20__ г. | Петров Пётр Петрович |