ОБРАЗЕЦ. Документ сгенерирован на основе демо-данных. Требует заполнения и проверки специалистом перед использованием.

СВЕДЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ

| 1. ОПО |  |
| --- | --- |
| 1.1. Полное наименование ОПО | Участок ГНС «Демо» |
| 1.2. Типовое наименование (именной код объекта) | Сеть газопотребления |
| 1.3. Цифровое обозначение раздела отраслевой принадлежности |  |
| 1.4. Место нахождения (адрес) ОПО | г. Москва, ул. Демонстрационная, д. 1, стр. 2 |
| 1.5. Код ОКТМО |  |
| 1.6. Дата ввода объекта в эксплуатацию |  |
| 1.7. Собственник(и) ОПО (в случае, если заявитель владеет ОПО на ином законном основании) |  |
| 1.7.1. Полное наименование юридического лица |  |
| 1.7.2. ИНН |  |

| 2. Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения |  |
| --- | --- |
| 2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных п.1 Приложения 1 к ФЗ-116 |  |
| 2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа |  |
| а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии) |  |
| б) воды при температуре нагрева более 115°C |  |
| в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа |  |
| 2.3. Использование стационарно установленных грузоподъёмных механизмов |  |
| 2.4. Получение, транспортирование, использование расплавов чёрных и цветных металлов (≥500 кг) |  |
| 2.5. Ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых |  |
| 2.6. Хранение или переработка растительного сырья с образованием взрывоопасных смесей |  |

| 3. Класс опасности ОПО и его числовое обозначение |  |
| --- | --- |
| 3.1. ОПО чрезвычайно высокой опасности (I класс) |  |
| 3.2. ОПО высокой опасности (II класс) |  |
| 3.3. ОПО средней опасности (III класс) | V |
| 3.4. ОПО низкой опасности (IV класс) |  |

| 4. Классификация ОПО |  |
| --- | --- |
| 4.1. ОПО, указанные в п.1 Приложения 2 к ФЗ-116 |  |
| 4.2. ОПО по хранению/уничтожению химического оружия, спецхимии (п.2) |  |
| 4.3. ОПО бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата (п.3) |  |
| 4.4. ОПО газораспределительных станций, сетей газораспределения/газопотребления (п.4) |  |
| 4.5. ОПО, предусмотренные п.5 Приложения 2 к ФЗ-116 |  |
| 4.6. ОПО, предусмотренные п.6 Приложения 2 к ФЗ-116 |  |
| 4.7. ОПО, предусмотренные п.7 Приложения 2 к ФЗ-116 |  |
| 4.8. ОПО, предусмотренные п.8 Приложения 2 к ФЗ-116 |  |
| 4.9. ОПО, предусмотренные п.9 Приложения 2 к ФЗ-116 |  |
| 4.10. Наличие факторов, предусмотренных п.10 Приложения 2 к ФЗ-116 |  |
| 4.11. Наличие факторов, предусмотренных п.11 Приложения 2 к ФЗ-116 |  |
| на землях особо охраняемых природных территорий |  |
| на континентальном шельфе РФ |  |
| во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне РФ |  |
| на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте в федеральной собственности |  |
| 4.12. ОПО, аварии на котором могут иметь трансграничное воздействие |  |

| 5. Виды деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии для эксплуатации ОПО |  |
| --- | --- |
| 5.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности |  |
| 5.2. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения |  |
| 5.3. Деятельность, связанная с производством маркшейдерских работ |  |

| 6. Сведения о составе ОПО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения | Краткая характеристика опасности (Приложение 1 к ФЗ-116) | Наименование ТУ: тип, марка, модель, зав. №, учётный № | Проектные характеристики ТУ (объём, давление МПа, температура °C, год изготовления и ввода) | Признак опасности (2.1-2.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г. Москва, ул. Демонстрационная, д. 1, стр. 2 | Воздух сжатый, группа 4 | Воздухосборник В-1, зав.№ В-1-2018 | V=10 м³ Pраб=0.8 МПа Год изг.: 2018 Год ввода: 2018 |  |
| 2 | г. Москва, ул. Демонстрационная, д. 1, стр. 2 | Азот жидкий, группа 3 | Испаритель СПГ-1, зав.№ И-1-2019 | V=5 м³ Pраб=1.6 МПа Год изг.: 2019 Год ввода: 2019 |  |
| 3 | г. Москва, ул. Демонстрационная, д. 1, стр. 2 | Природный газ, группа 2 | Фильтр газа Ф-1, зав.№ Ф-1-2020 | V=2 м³ Pраб=1.2 МПа Год изг.: 2020 Год ввода: 2020 |  |

| 7. Количество опасных веществ на ОПО (в тоннах), находящихся на расстоянии менее 500 метров на других ОПО (при наличии) |  |
| --- | --- |

| 8. Заявитель |  |
| --- | --- |
| 8.1. Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИМЕР-ГАЗ» |
| 8.2. Адрес заявителя | г. Москва, ул. Демонстрационная, д. 1 |
| 8.3. Должность руководителя | Генеральный директор |
| 8.4. ФИО руководителя | Демидов Дмитрий Дмитриевич |
| 8.5. Подпись руководителя |  |
| 8.6. Дата подписания | «____» ____________ 20___ г. |
|  | Место печати (при наличии) |

| 9. Реквизиты ОПО и территориального органа Ростехнадзора |  |
| --- | --- |
| 9.1. Регистрационный номер |  |
| 9.2. Дата регистрации |  |
| 9.3. Дата внесения изменений |  |
| 9.4. Полное наименование территориального органа Ростехнадзора |  |
| 9.5. Должность уполномоченного лица |  |
| 9.6. ФИО уполномоченного лица |  |
| 9.7. Подпись уполномоченного лица |  |
| 9.8. Дата подписания |  |
|  | Место печати (при наличии) |

Сведения, характеризующие ОПО, достоверны.

Генеральный директор                                              _________________                    Демидов Дмитрий Дмитриевич

должность                                                                     (подпись)                               ФИО

«____» ____________ 20___ г.                                                                     Место печати (при наличии)