ОБРАЗЕЦ. Документ сгенерирован на основе демо-данных. Требует заполнения и проверки специалистом перед использованием.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Пример-Газ»

_____________ Д.Д. Демидов

«___» ________________ 20___ г.

СМЕННЫЙ ЖУРНАЛ

технического состояния оборудования,

работающего под избыточным давлением

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИМЕР-ГАЗ»

Участок ГНС «Демо»

Рег. № А12-34567-0001

Журнал № _______

Начат: «___» ________________ 20___ г.

Окончен: «___» ________________ 20___ г.

Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов (ОИС):

Ведущий инженер    Петров Пётр Петрович

Назначен приказом № _______ от «___» __________ 20___ г.

М.П.

(место печати организации)

Указания по ведению журнала

1. Настоящий журнал ведётся в соответствии с требованиями ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536), пункты 333, 335.

2. Записи в журнале выполняются обслуживающим персоналом при приёмке и сдаче каждой смены, а также при выявлении отклонений параметров, дефектов или иных замечаний по работе сосуда.

3. Записи выполняются чернилами или шариковой ручкой синего/чёрного цвета разборчиво. Исправления заверяются подписью. Пропуск строк и страниц не допускается.

4. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов (ОИС), проверяет ведение журнала не реже одного раза в смену/сутки, что подтверждается подписью в соответствующей графе.

5. Случаи аварийной остановки сосуда и их причины в обязательном порядке фиксируются в журнале.

6. Журнал должен быть прошит, пронумерован, заверен подписью руководителя организации и печатью. Срок хранения журнала после окончания — не менее 10 лет.

Заверительная запись

В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью организации _____ (____________________) листов.

Генеральный директор ООО «Пример-Газ»

_____________________ / Д.Д. Демидов /

«___» ________________ 20___ г.    М.П.

Записи в сменном журнале

| № | Дата, смена | ФИО оператора (дежурного персонала) | Рабочее давление, МПа | Рабочая температура, °C | Результаты осмотра предохранительных клапанов, манометров, указателей уровня, арматуры | Замечания по работе сосуда. Выявленные дефекты. Аварийные остановки (причины) | Подпись оператора | Подпись сдавшего смену | Подпись принявшего смену | Подпись ОИС о проверке / дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |